**«Прокуратурой района выявлены нарушения требований пожарной безопасности в деятельности администрации МО «Город Вытегра»»**

 Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в части содержания источников противопожарного водоснабжения.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований пп. 9 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 2 ст. 63, п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 10.10 СП 8.1313-.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, абз. 3 п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, не обеспечено надлежащее содержание закрытых пожарных водоемов в г. Вытегра, а именно не требуется очистка водоема от мусора, требуется отсыпка подъезда и площадки, знаки пожарной безопасности не соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.026-2015, требуется ремонт срубов и крышек, у некоторых пожарных водоемом не установлены знаки пожарной безопасности.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации МО «Город Вытегра» 10.08.2021 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены в полном объеме.

Помощник прокурора района

юрист 3 класса И.А. Воронина