**«Прокуратурой района выявлены превышения допустимых пределов сброса сточных вод»**

В ходе проведенной прокуратурой района проверки в сфере охраны окружающей среды установлено, что муниципальным предприятием допускаются нарушения законодательства об охране вод.

По результатам отбора проб сточных вод на выпуске в районе улицы Садовая в г. Вытегра 12.10.2021 установлено превышение гигиенических нормативов по санитарно-микробиологическим показателям: термотолерантных колиформных бактерий 107000 КОЕ (величина допустимого уровня – 100 КОЕ/100 мл), общие колиформные бактерии 107000 КОЕ/100 мл (величина допустимого уровня – не более 500 КОЕ/100 мл), колифаги – 6033 БОЕ/100 мл (величина допустимого уровня - не более 100 БОЕ/100 мл), что свидетельствует о нарушении п. 92 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержания территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора муниципального предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Помощник прокурора района

юрист 3 класса И.А. Воронина